K&K Group - тензометрические датчики сил, веса и моментов

www.kk-group.ru

Анкета помощи в выборе датчика

| Краткое описание условий применения (промышленность, лаборатория, спортивное и медицинское оборудование и т.д.) |  |
| --- | --- |
| Наибольший предел измерения (НПИ) (номинальная нагрузка, номинальное усилие), возможность возникновения перегрузки |  |
| Потребная точность измерения (класс точности по ГОСТ 8.726 - 2010, категория точности по ГОСТ 28836 - 90, относительные погрешности, цена деления шкалы [кг, т]) |  |
| Диапазон температур применения |  |
| Особые условия применения (запыленность, повышенная влажность, возможность попадания воды и моющих средств на датчик и т.д.) |  |
| Характер цикла измерений (кратковременный с разгрузкой, длительный без разгрузки) |  |
| Длина и исполнение кабеля |  |
| Необходимость в комплектации вторичным преобразователем, терминалом, интерфейсом с ПК |  |
| Комментарии и пожелания по особенностям исполнения датчика и срокам изготовления |  |

| Ваша контактная информация для обратной связи |
| --- |
| Наименование компании, фирмы |  |
| ФИО контактного лица |  |
| Контактный телефон, web-сайт, E-mail |  |